Persönliche Schutzmaßnahmen

- Schutzbrille tragen.

- Schutzhandschuhe tragen.

Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

Anwendungsbereich

Autoklaven

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Datum:

Nr.:

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Autoklaven.

Gefahren für den Mensch

- Gefahr durch Verbrennung an heißen Oberflächen.

- Gefahr durch Siedeverzug beim Öffnen.

- Gefahr durch Überdruck.

Gefahr durch Austritt von heißem Wasserdampf.

Gefahren für die Umwelt

- Gefahr durch umweltgefährdende Dämpfe.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

- Der Autoklav darf nur von unterwiesenem Personal benutzt werden.

- Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.

- Nach Ablauf des Autoklavierens abdampfen lassen.

- Den Deckel erst öffnen, wenn die Temperatur unter 80 °C gelangt ist (bei viskosen Flüssigkeiten 60 °C).

- Bei Störungen oder ungewöhnlichen Betriebszuständen dürfen die Autoklaven nicht weiter betrieben werden.

- Der Vorgesetzte ist zu informieren.

Den Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen.

Augenkontakt:	Lidspalt mindestens 10 Minuten spülen - danach einen Augenarzt hinzuziehen.

Hautkontakt:	Kontaminierte Kleidung entfernen und benetzte Haut gründlich mit Wasser waschen.

Einatmen:	Atemwege freihalten und dem Verletzten  frische Luft zuführen und ruhig lagern (ggf. Atemspende).

Verschlucken:	Nicht zum Erbrechen bringen. Verletzten reichlich Wasser trinken lassen.

- NOTRUF: 0-112,  Ersthelfer:

Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten, fachkundigen Personen durchgeführt werden.

Für die Instandhaltung dürfen nur geeignete Ersatzteile verwendet werden.

Wartungsplan des Herstellers beachten.