Anwendungsbereich

Arbeiten mit Druckaufschluss

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr durch Austritt von Säuredämpfen unter hohem Druck

- Gefahr durch heiße Oberflächen

- Gefahr durch Austritt gefährlicher Substanzen

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur durch unterwiesene Personen, Mindestalter 18 Jahre. Jugendliche über 16 Jahre nur innerhalb der Ausbildung und unter ständiger Aufsicht.

Persönliche Schutzausrüstung tragen:	- Schutzbrille (Gestell- oder Korbbrille)

oder besser Gesichtsschutzschirm

- Handschuhe

- Sichtprüfung des Gerätes vor Arbeitsbeginn

- Sichtprüfung der Berstscheiben auf Beschädigung vor Arbeitsbeginn

- Nur unter laufendem Abzug in Betrieb nehmen

- Abzug während des Betriebs geschlossen halten

- Nach Ablauf der voreingestellten Zeit den Heizblock vollständig abkühlen lassen

- Vor dem Öffnen der Autoklaven diese vollständig abkühlen lassen

- Maximaltemperaturen der Inlays beachten

- Bedienungsanleitung beachten

Verhalten im Gefahr- oder Störungsfall

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:		112

Rettungsleitstelle:	112

Vorgesetzte: Hr. Prof. Spitzer 2644

D-Arzt: M. Diab 05323/14190

Ersthelfer: Fr. Bruns 2430, Hr. Scheerschmidt 3752

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- Bei technischem Defekt Gerät ausschalten, stromlos schalten und Vorgesetzten informieren

- Brand mit CO2-Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist

- Beachte Aushang „Regeln für das Verhalten im Brandfall“

- Bei Austrtitt größerer Mengen an Rauch/Dämpfen/Aerosolen in unmittelbarer Umgebung befindliche Personen warnen; ggf. Fenster öffnen, Raum belüften

- Gerät ausschalten, evtl. Not-Aus-Schalter benutzen

- Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

- Erste-Hilfe leisten, auf Eigenschutz achten

- Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen

- Rettungspersonal einweisen

Instandhaltung

- Für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur Originalteile oder solche Teile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen

- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenem, befugten Personal durchgeführt werden

- Vorher reinigen

Nummer: Anl007

Datum: 13.11.2014

Bearbeiter/in: Hr. Zander

Verantwortlich: Hr. Prof. Spitzer

Arbeitsbereich: Chemisches Labor

Arbeitsplatz/Tätigkeit: Aufschluss

BETRIEBSANWEISUNG

Anlagenbezeichnung

Betrieb:

TU Clausthal

Institut für Metallurgie

Robert-Koch-Str. 42

Gebäude 0510