|  | BETRIEBSANWEISUNG | Stand: abgezeichnet am: |
| --- | --- | --- |
| Betrieb/Gebäude: | Geltungsbereich: Elektrische Geräte, Anlagen, Leitungen |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| Umgang mit elektrische Anlagen, Geräte, Leitungen im Büro |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Lebensgefahr durch elektrischen Strom bei Stromschlag. Brandgefahr durch elektrische Geräte. Gesundheitliche Folgen: Verletzungen, Verbrennungen, Schäden an inneren Organen, Herzstillstand, Blutbildveränderungen Arbeitsrechtliche Folgen: Disziplinarmaßnahmen bei Nichtbeachtung des Eingriffes Unbefugter an Elektroanlagen. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Vor Benutzung die elektrischen Geräte, Anlagen und Leitungen auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Schäden und ungewöhnliche Zustände sofort den Vorgesetzten oder der Elektrofachkraft melden. Geräte nicht benutzen und verhindern, dass andere sie benutzen. Gegenstände nicht an Elektroleitungen aufhängen. Leitungen nicht über Verkehrswege legen oder Kabelbrücke benutzen. Stecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen. Mehrfachsteckdosen nicht hintereinander schalten Verlängerungsleitungen nicht überlasten. Leitungen in Möbeln so verlegen, das Quetschstellen oder Beschädigung durch scharfe Kanten vermieden werden. Bei Nässe Geräte nicht benutzen, auch nicht mit nassen Händen. .Keinerlei Reparaturen noch so einfacher Art an elektrischen Geräten, Anlagen oder Leitungen selbst ausführen. |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN UND IM GEFAHRFALL |
|  | Bei Störungen sofort Stecker ziehen und Sicherung ausschalten. Vorgesetzte informieren. Elektrofachkraft verständigen. Unfallmeldung: Notruf 112 |  |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |
|  | Zuerst: Selbstschutz – Anlage abschalten. Erste Hilfe leisten (z.B. Schockbekämpfung) Bei Bedarf Ersthelfer hinzuziehen. |  |
| INSTANDHALTUNG |
| Reparaturen nur von Fachleuten durchführen lassen . |