|  |  | # BETRIEBSANWEISUNG |  | Stand: abgezeichnet am: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb/Gebäude: |  |  | Geltungsbereich: Elektrische Geräte, Anlagen, Leitungen |  |  |
| ## ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |
| ##### Umgang mit elektrische Anlagen, Geräte, Leitungen im Büro |  |  |  |  |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  | - Lebensgefahr durch elektrischen Strom bei Stromschlag. - Brandgefahr durch elektrische Geräte. - Gesundheitliche Folgen: Verletzungen, Verbrennungen, Schäden an inneren Organen, Herzstillstand, Blutbildveränderungen - Arbeitsrechtliche Folgen: Disziplinarmaßnahmen bei Nichtbeachtung des Eingriffes Unbefugter an Elektroanlagen. |  |  |  |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  | - Vor Benutzung die elektrischen Geräte, Anlagen und Leitungen auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. - Schäden und ungewöhnliche Zustände sofort den Vorgesetzten oder der Elektrofachkraft melden. Geräte nicht benutzen und verhindern, dass andere sie benutzen. - Gegenstände nicht an Elektroleitungen aufhängen. - Leitungen nicht über Verkehrswege legen oder Kabelbrücke benutzen. - Stecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen. - Mehrfachsteckdosen nicht hintereinander schalten Verlängerungsleitungen nicht überlasten. - Leitungen in Möbeln so verlegen, das Quetschstellen oder Beschädigung durch scharfe Kanten vermieden werden. - Bei Nässe Geräte nicht benutzen, auch nicht mit nassen Händen. - .Keinerlei Reparaturen noch so einfacher Art an elektrischen Geräten, Anlagen oder Leitungen selbst ausführen. |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN UND IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Störungen sofort Stecker ziehen und Sicherung ausschalten. - Vorgesetzte informieren. - Elektrofachkraft verständigen. - Unfallmeldung: Notruf 112 |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  | - Zuerst: Selbstschutz – Anlage abschalten. - Erste Hilfe leisten (z.B. Schockbekämpfung) - Bei Bedarf Ersthelfer hinzuziehen. |  |  |  |  |
| ## INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen nur von Fachleuten durchführen lassen . |  |  |  |  |  |