Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

für

Anwendungsbereich

Rohrofen

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Datum:

Nr.:

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten am Rohrofen.

Gefahren für den Mensch

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen, Quetschgefahr an beweglichen Teilen

Technische Schutzmaßnahmen

- Unterdruck über ein Manometer kontrollieren.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

- Vor Arbeitsbeginn ist der Ofen einer Sichtprüfung und Funktionsprobe zu unterziehen.

- Es ist nicht gestattet, ohne Auftrag und entsprechende Unterweisung am Ofen zu arbeiten.

Die Hinweise des Herstellers aus der Bedienungsanleitung für die Steuereinheiten und den Ofen sind zu beachten.

Persönliche Schutzmaßnahmen

Körperschutz, Handschuhe und Schutzbrille tragen.

Alle Störungen, Veränderungen sind unverzüglich dem nächsten Vorgesetzten zu melden.

- Der Verletzte ist aus dem Gefahrenbereich zu bergen.

- Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.

- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

- Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden.

- NOTRUF: 0-112,  Ersthelfer:

Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von einem Wartungsmonteur des Herstellers durchgeführt werden.