Anwendungsbereich

Arbeiten mit Ultraschallbad

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr durch Schädigung des Gehörs

- Gefahr von Verbrennungen an der Ultraschallsonde, die sich im Dauerbetrieb aufheizen kann

- Gefahr durch zerspringendes Glas bei Betrieb des Ultraschallbades

- Explosionsgefahr bei Beschallung von entflammbaren Proben

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur durch unterwiesene Personen, Mindestalter 18 Jahre. Jugendliche unter 16 Jahre nur innerhalb der Ausbildung und unter ständiger Aufsicht.

Persönliche Schutzausrüstung tragen: Gehörschutz und Handschuhe

- Bei längerem Betrieb des Ultraschallbades muss ein Gehörschutz getragen werden

- Ultraschallbad bei Kontamination reinigen

- Auf ungewollte Betriebserscheinungen achten, ggf. abschalten und Vorgesetzten informieren.

Verhalten im Gefahr- oder Störungsfall

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:		112

Rettungsleitstelle:	112

Vorgesetzte:

D-Arzt:

Ersthelfer:

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- Gerät abschalten, Netzstecker ziehen

- Vorgesetzten informieren

- Eine Wiederinbetriebnahme verhindern

- Gerät ausschalten, evtl. Not-Aus-Schalter benutzen

- Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten

- Ersthelfer (siehe gesonderter Aushang) verständigen, Notruf absetzen

- Rettungspersonal einweisen

Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/

BETRIEBSANWEISUNG

Anlagenbezeichnung

Betrieb: